..............................................

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Zamawiającego

Nazwa organizacji:

Adres: ...........................................  
NIP:

E-mail: .........................................., tel.: ..............................................

Dane Wykonawcy

Nazwa: Fundacja Ukraina

Adres: ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław

NIP: 8982203920  
E-mail: [biuro@fundacjaukraina.eu](mailto:biuro@fundacjaukraina.eu), tel.:

1. Nazwa i nr zamówienia: **Dostawa i montaż urządzenia monitoringu wizyjnego, nr zamówienia 12/CIC/FAMI/FU/2025 z dn. 10.02.2025 r.**
2. **Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:**  
   Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzenia wizyjnego (1 kamera), oraz konfigurację oprogramowania i urządzeń monitoringu wizyjnego w Centrum Integracji Cudzoziemców przy ul. Ruskiej 46a/201 we Wrocławiu.   
   Znaczenie terminów:  
   Kamera - kamera IP wewnętrzna obrotowa spełniająca następujące minimalne warunki w specyfikacji:

* automatyczne ustawienie ostrości i przysłon ;
* rozdzielczość min. 2688x1520 pikseli;
* szerokokątny obiektyw 2.8 mm o kącie widzenia 103°;
* zdalny podgląd na żywo w aplikacji producenta (Android, iOS);
* detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy;
* microSD min. 200 GB;
* tryb dzień/noc  
  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich czynności tj.
* do przeprowadzania wizji lokalnej w lokalu CIC przy ul. Ruskiej 46A/201 we Wrocławiu w celu wyznaczenia razem z Zamawiającym miejsca rozmieszczenia kamery i przygotowania koncepcji instalacji;
* do zakupu, dostawy i montażu urządzenia (kamery) i osprzętu niezbędnego (np. , zasilacze, uchwyty, kable, osłony) do sprawnego funkcjonowania systemu wizyjnego oraz do przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi systemu monitoringu.  
  Czas realizacji przedmiotu zamówienia do 15.03.2025 r.  
  Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania, oznakowany w taki sposób aby możliwa była jego identyfikacja.  
  Minimalny wymagany okres gwarancji na prace montażowe wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji na kamerę i sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny gwarancyjny serwis techniczny w okresie gwarancji.

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto …………………….

VAT ……………………………..

Cena brutto…………………………… zł.

………………………………………….

podpis osoby uprawnionej