TABELA PRAC BUDOWLANYCH – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

Dla przejrzystości pomieszczenia w niniejszej tabeli oraz w schemacie prac budowlanych (Załącznik nr 2) zostały oznaczone literami:  A,B,C

| Nr | Zakres prac | Szczegółowy opis | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montaż ścianek GK działowych | Grubość 10 cm, wysokość do 210 cm wg schematu | Między stanowiskami pracy (Pom. A) | Powierzchnia cała pomieszczenia A - : 93 m² |
| 2 | Montaż nadbudowy GK | Grubość 6 cm, od sufitu do wys. 210 cm z profilami LED od spodu | W miejscach oznaczonych na schemacie | Dotyczy pomieszczeń A i B |
| 3 | Przygotowanie ścian pod malowanie/tapetowanie | Szpachlowanie, gruntowanie | Wszystkie pomieszczenia | Tam, gdzie to konieczne, wynikające z oględzin. |
| 4 | Malowanie nadbudowy GK | Kolor: grafitowy dopasowany do obecnego koloru ścian po zatwierdzeniu przez projektantkę. | Wszystkie pomieszczenia | Od sufitu do wys. 210 cm |
| 5 | Naprawa, wzmocnienia (w niezbędnych miejscach) i malowanie sufitu po demontażu | Tylko w niezbędnych miejscach | Wszystkie pomieszczenia |  |
| 6 | Naprawa posadzki i położenie nowej we niezbędnych miejscach (po demontażu ścianek). Ilości do sprecyzowania na miejscu | Tylko w miejscach wymagających | Wszystkie pomieszczenia | Dokupić podobne płytki i panele |
| 7 | Montaż tapet obiektowych | Od podłogi do 210 cm lub do sufitu wg schematu budowlanego | Pom. A: 70 m², Pom. B: 21 m², Pom. C: 10 m² | Zgodnie z rysunkami ze schematu budowlanego |
| 8 | Montaż LED (taśmy) | Barwa: ciepła, typ: 24V COB 4000K | Nadbudowy GK (poziom/pion) | Łącznie 5 odcinków |
| 9 | Dopasowanie instalacji elektrycznej | Zgodnie ze schematem elektryki (załącznik nr 4) | Wszystkie pomieszczenia | Gniazda H=30 cm, chyba że zaznaczono inaczej |
| 10 | Montaż listew przypodłogowych | Materiał: winyl | Pom. A: 15 m² (wys. 18-20 cm), B: 10 m² (36-40 cm), C: 2 m² (36-40 cm) |  |
| 11 | Montaż paneli ze sztuczną zielenią | 6 sztuk na ścianach | Pom. A i B |  |
| 12 | Malowanie drzwi i otworów drzwiowych | Kolor biały / grafitowy wg schematu budowlanego | 3 sztuki |  |
| 13 | Montaż nadbudowy GK (działowa do sufitu) | Grubość 6 cm, z taśmami LED po bokach | Pom. B: 91 m² |  |
| 14 | Montaż otworu drzwiowego | Z pom. A do B |  |  |
| 15 | Malowanie ścian wg schematu budowlanego | Kolor biały + grafit | Wszystkie pomieszczenia |  |
| 16 | Montaż drzwi | 3 sztuki | Pom. B |  |
| 17 | Montaż wykładziny | Podłoga w całości | Pom. C: 12,5 m² |  |
| 18 | Montaż paneli winylowych na ścianę | Od podłogi do 120 cm | Pom. C: 3,2 m² |  |

- Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z rysunkami i schematem elektrycznym.

- Po zakończeniu montażu zabezpieczeń (taśmy LED, okleiny itp.) prace muszą zostać pokazane dla zamawiającego.

- Gniazda elektryczne montowane na wys. 30 cm (chyba że schemat elektryki wskazuje inaczej).

- Wszelkie taśmy LED montowane w profilach aluminiowych;

- Wykonawca każdego dnia powinien doprecyzować zakres prac z architektką Ksenią Andriienko tel. +48 530 950 404 oraz ustalać niezbędne awizację (godziny dostępu do pomieszczeń) z Tetianą Kartsevą tel.  606 629 700.

- Wszystkie wymiary i rzędne należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.

- W przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.

- O jakichkolwiek niezgodnościach, błędach i wątpliwościach należy niezwłocznie poinformować projektanta.

- Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z niniejszym opisem oraz z projektami branżowymi: aranżacją wnętrz, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty niepalności.

- Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem dopasowania do warunków istniejących przed przystąpieniem do opracowania projektu warsztatowego i realizacji prac.