Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu  nr 31/CIC/FAMI/FU/2025

..............................................

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Zamawiającego

Nazwa organizacji: Fundacja Ukraina

Adres: ul. Ruska 46a/201

nr tel. +48 501 167 561

e-mail: anna.clapinska@fundacjaukraina.eu

Dane Wykonawcy

Nazwa: …………………..……

Adres: …………………….…..

NIP: ……………………...……..

E-mail: .........................................., tel.: ..............................................

- Nazwa i nr zamówienia: 
WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W LEGNICY
nr 31/CIC/FAMI/FU/2025 r.  z dnia 14.07.2025 r. w ramach projektu pt. „Centra Integracji Cudzoziemców na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

- Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:
Przedmiotem zamówienia   jest wykonanie remontu pomieszczeń w Centrum Integracji Cudzoziemców w Legnicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu oraz  załącznikiem nr 2 Zamówienia

- Zakres remontu pomieszczeń obejmuje:

- wyrównanie ścian płytami GK

- przygotowanie ścian pod malowanie/położenia winylu

- montaż winylu w wyznaczonych miejscach

- malowanie ścian w wyznaczonych miejscach

- wymiana lamp kasetowych

- montaż listwy karniszowe oraz zawieszenie paneli akustycznych

- malowanie drzwi wejściowych

- montaż paneli ze sztuczną zielenią

- demontaż umywalki

- wniesienie, montaż i podłączenie urządzeń AGD

- wniesienie i montaż mebli oraz dekoracji wg układu funkcjonalnego (Załącznik nr 2)

- wycena, zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów niezbędnych do zrealizowania projektu zgodnie z wytycznymi

- wyniesienie oraz utylizacja odpadów budowlanych (w tym zamówienie konternera na odpady)

- sprzątanie po zakończeniu prac

- Definicje materiałów:

- -farba alkidowa olejna szybkoschnąca Teknos Teknolac Combi kolor biały NCS S 8000-N (do drzwi wejściowych)

- -farba akrylowa  matowa KOLOR NCS do wyboru (malowanie ścian oraz otworów okiennych we wskazanych miejscach)

- -panele podłogowe winylowe klejone na ścianach ,we wskazanych miejscach łącznie 40m2

- -wiszący panel dźwiękochłonny CIRCLES - Zestaw bazowy, 24 szt., z szyną mocującą, Ø350x8 Nr art.: 138415 -4 szt

- -Modułowa mata Green Designers sztuczna zielona mata Znakocica FR UV 50x50cm łącznie 12 sztuk

Szczegółowy zakres prac objętych Zamówieniem znajduje się w Załączniku nr 2 (Układ funkcjonalny oraz Schemat prac budowlanych)

- Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego.  Prace uciążliwe, w szczególności hałaśliwe muszą odbywać się poza godzinami pracy (po godzinie 15.00). Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- sprzątanie na bieżąco po robotach,;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem podłogi, okien i innych rzeczy, których nie można usunąć z miejsca przeprowadzania prac

- Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych;

- wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.;

- Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi architekta i Zamawiającego,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpłatnego technicznego serwisu gwarancyjnego w okresie 2 lat od dnia odbioru wykonanych prac.

Zamawiający wymaga również, aby:

- Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym.

- Wszelkie prace były omawiane i konsultowane z projektantką Zamawiającego

- Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem dopasowania do warunków istniejących przed przystąpieniem do opracowania projektu warsztatowego i realizacji prac

5.  Cena wykonania Zamówienia obejmuje:
– wycenę, zakup i dostawę materiałów,

– wnoszenie materiałów na miejsce prac,

– kompleksowe wykonanie prac zgodnie z dokumentacją,

– sprzątanie po zakończeniu robót,

– pozostawienie miejsca czystego i gotowego do dalszego użytku

W wycenie wykonawca zobowiązany jest uwzględnić pełne koszty realizacji zadania, w tym: zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, koszty transportu, wniesienia materiałów, robociznę, utylizację odpadów, sprzątanie po zakończeniu prac oraz przygotowanie miejsca do dalszego użytku.

Wycena powinna być kompletna i obejmować wszystkie etapy realizacji zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: 20  dni od dnia rozstrzygnięcia zamówienia, nie dłużej niż do dnia 31.07.2025 r.

- Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto …………..…..…. brutto………………………………zł. za całość zlecenia

………………………………………….

podpis Wykonawcy